## КТПВЦ
Опросной лист для заказа КТПВЦ
Тип подстанции и количество |  | Двухтрансформаторная с прямым вводом (2КТПВЦ)
Двухтрансформаторная с УВН (2КТПВЦ с УВН)
Однотрансформаторная с прямым вводом (КТПВЦ с прямым вводом)
Однотрансформаторная сУВН (КТПВЦ с УВН)
Цвет: корпус/двери (RAL)
Мощность, тип, производитель силового трансформатора и количество
Материал шин в РУ-0,4 кВ (Cu, Al), сечение
Устройство высокого напряжения (УВН)
Номинальное рабочее напряжение, кВ
Тип ячейки, схема |  | Тип коммутационного аппарата
|  | Вакуумный выкл. | ВНА | ВНР | РВЗ
Распределительное устройство низкого напряжения (РУНН)
Вводные автоматические выключатели, тип |  | Стационарные |  | Выкатные / втычные
Счетчик учета электроэнергии на вводе, тип
Счетчик учета электроэнергии на отходящих, тип
Приборы контроля: 1 вольтметр, 3 амперметра |  | да |  | нет
Трансформатор (ы) тока на учет. номинал / класс точн.
Трансформатор (ы) тока на амперметр (ы) кл.т. 0,5
Тип автоматических выключателей на отходящих линиях |  | Стационарные |  | Выкатные / втычные
Количество фидеров отходящих линий по токам
Наличие АВР или Секционирования |  | АВР |  | Секционирование
Секционный автоматический выключатель, разьединитель, тип |  | Стационарный |  | Выкатной / втычной
Дополнительные требования
Наименование и адрес | Заказчика
Объекта
Контактное лицо
Приложение